AZIENDA OSPEDALIERA

“PAPA GIOVANNI XXIII” DI BERGAMO

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA CONCORSUALE RISTRETTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI STERILI MONOUSO -PREVALENTEMENTE IN TNT- CONTENUTI IN PACCHI PROCEDURALI PER SALA OPERATORIA PER UN PERIODO MESI SETTANTADUE

# Indice

Indice	2

PARTE PRIMA	3

1	Oggetto e durata dell’appalto	3

2	Normativa di riferimento	4

3	Caratteristiche della fornitura e del servizio	5

4	Documentazione tecnica da produrre	6

5	Criteri di aggiudicazione	7

6	CAMPIONATURA/PROVA VISIONE	9

7	Offerta ECONOMICA	9

8	Aggiornamento tecnologico	9

9	Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro	9

PARTE SECONDA	11

10	Esecuzione del contratto e controlli	11

11	Esonero di responsabilità e trasferimento dei rischi	12

12	Risoluzione del contratto	12

13	Sub appalto e Cessione del contratto o dei Crediti	13

14	Deposito cauzionale provvisorio e definitivo	13

15	Penalità	15

16	Fatturazione e pagamenti	15

17	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	15

18	Contestazioni e Controversie	17

19	Clausola limitativa alla proponibilità di eccezioni	17

20	Diritto di recesso	17

21	Spese contrattuali	17

22	Foro competente	17

23	Revisione prezzi	18

24	Brevetti e diritti d’autore	18

25	Termini e Comminatorie	18

26	Norme di riferimento	18

27	Accesso agli atti	18

28	Codice Etico	19

29	Codice etico degli appalti regionali	20

30	Codice di comportamento	20

31	Legge anti corruzione – art. 1, co. 42, lett. l	20

32	Clausola di salvaguardia	21

33	Clausola di estensione	21

# PARTE PRIMA

# Oggetto e durata dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la fornitura e la gestione in service di dispositivi medici sterili monouso -prevalentemente in TNT- contenuti in pacchi procedurali per sala operatoria, da destinare alle seguenti Aziende Sanitarie:

- A.O. “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo;

- A.O. “Carlo Poma” di Mantova;

- A.O. di Treviglio e Caravaggio.

La gara darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra la ditta aggiudicataria e le singole Aziende Ospedaliere partecipanti all’aggregazione.

Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno con il provvedimento di aggiudicazione della gara per l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con la deliberazione di presa d’atto dell’esito della gara per le Aziende Sanitarie mandanti e con la stipula dei relativi contratti.

Il presente capitolato, la documentazione di gara, le successive lettere di aggiudicazione e di stipula contratto, unitamente all’offerta dell’aggiudicatario, terranno luogo di contratto e regoleranno i rapporti e le obbligazioni tra fornitore e singole Aziende Ospedaliere.

Il contratto avrà durata di 72 mesi (rinnovabile sino ad un massimo di altri 36 mesi), a far tempo dalla data stabilita in sede di stipulazione del contratto stesso.

L’importo presunto della fornitura è fissato in €. 000.000,00 + IVA per 6 anni.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere ad eventuale proroga del contratto stesso, per il tempo strettamente necessario ad addivenire all’assegnazione della fornitura successiva, nonché di interrompere la fornitura con congruo preavviso, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della presente gara o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa, senza che l’Appaltatore possa chiedere risarcimenti o indennizzi di alcun tipo.

Qualora nel corso del contratto venga attivata apposita convenzione da parte di Consip S.p.A. e/o da parte dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti, comprendente i prodotti/servizi del presente appalto, l'Azienda Ospedaliera, in caso di prezzi superiori rispetto a tali convenzioni procederà ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di gara. In caso di mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, previo congruo preavviso. Lo stesso dicasi qualora le competenti autorità (es. AVCP, Ministero, ecc.) stabiliscano specifici prezzi di riferimento

Non è consentito offrire prodotti alternativi, pena esclusione dalla gara della ditta.

N.B.: salvo eccezioni espressamente esplicitate, le prescrizioni/condizioni indicate nel presente capitolato speciale, sono applicabili a tutte le Aziende Committenti.

I fabbisogni per ciascuna Azienda Committente sono quelli individuati nella documentazione allegata.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera può effettuare, e l'aggiudicatario ha l'obbligo di accettare, la sospensione della fornitura per quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di variazioni negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative dei Reparti utilizzatori.

Oltre ai prodotti oggetto di gara, la Ditta aggiudicataria è tenuta alla fornitura anche di quei prodotti (in aggiunta o in sostituzione di quelli specificamente richiesti) che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze dell’Azienda Ospedaliera. Per questo viene chiesto alle Ditte concorrenti di praticare uno sconto su listino, che dovrà essere allegato all’offerta e che si intenderà fisso per tutta la durata del contratto.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l’entità della fornitura commisurata al bisogno. Le quantità indicate sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa dell’Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi processi d’acquisto centralizzati od aggregazione d’acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni stipulate dalla Centrale Regionale Acquisti e/o da CONSIP ai sensi della Legge 23.12.1999 n.488, art. 26 e s.m.i.. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l’attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.

Di conseguenza la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l’Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli presunti.

# Normativa di riferimento

In esecuzione della L.R. n. 11 del 03.08.2011 e dell’Allegato 3 alla D.G.R. 2633/2011, la presente procedura di gara viene esperita mediante utilizzo della piattaforma telematica di Regione Lombardia, SinTel.

La descrizione del sistema e della piattaforma informatica su cui si basa è contenuta nella Lettera d’invito/Disciplinare cui si fa espresso rinvio.

Per le fattispecie non espressamente disciplinate dalla documentazione di gara, costituita dalla Lettera d’invito e dal presente Capitolato Speciale, trova applicazione la seguente normativa vigente in materia:

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

- DPR 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

- D. Lgs. 82/2005, come modificato e integrato dal D. Lgs. 235/2010;

- L.R. 33/2007;

- Codice Etico degli Appalti Regionali;

- Codici Etici Aziendali;

- Disposizioni contenute nel Codice Civile.

# Caratteristiche della fornitura e del servizio

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche e funzionali dei materiali richiesti, si rinvia all’allegato “SPECIFICHE TECNICHE”.

Servizi annessi

La ditta deve prevedere la possibilità di costituire un CONTO DEPOSITO presso i magazzini indicati dall’azienda richiedente. Dovrà assicurare consegne programmate per poter eseguire in ogni caso qualsiasi tipo di intervento chirurgico, senza accumulare scorte di magazzino eccessive, in armonia con le esigenze di ogni blocco operatorio.

Nel corso della fornitura è prevedibile che i pacchi procedurali necessitino di essere adeguati al cambiamento tecnologico ed alle tecniche chirurgiche, nonché alle tipologie di interventi effettuati, o semplicemente a seguito della definizione di pacchi procedurali che al momento dell'avvio della presente gara non risultano tra quelli indicati. La variazione dei pacchi dovrà essere concordata e trovare consenso tra stazione appaltante ed aggiudicatario. La modifica nel contenuto dei pacchi procedurali, potrà riguardare, oltre al materiale in TNT, anche altri dispositivi che l’operatore economico potrà indicare nella propria offerta, sulla base dell’esperienza acquisita, a tal proposito si chiede che in tale offerta sia indicato il costo in caso di acquisto o in caso di gestione in conto deposito e in caso di introduzione nel set o sfuso. Il costo del processo di variazione dovrà essere pari A ZERO COSTO per l’azienda appaltante.

La ditta aggiudicataria dovrà codificare i set con i codici generici della azienda appaltante

La ditta aggiudicataria dovrà prevedere che il Trasportatore o corriere (sia nel caso di acquisto che di conto deposito) collabori con il personale della struttura (Azienda Ospedaliera o Operatore Logistico) nello stoccare il materiale nella zona di deposito scelta dalla azienda

L’azienda potrebbe prevedere di aggiungere alla zona di deposito primaria, l’operatore logistico, anche la Farmacia Sale operatorie, o in caso direttamente presso sale operatorie, per necessità operative interne ed insindacabili.

Il materiale, in qualsiasi situazione, dovrà sempre transitare dall’operatore logistico (per il carico della bolla/eventuale scarico di parte del materiale) e successivamente essere consegnato a cura del fornitore in azienda, fino alla zona di deposito, con allocazione del materiale.

L’ingresso del materiale in azienda potrebbe essere dal magazzino intermodale (zona dell’interporto) o secondo le modalità che verranno indicate dalla Logistica Ospedaliera, (attività che dovrà essere condivisa con le funzioni aziendali coinvolte nel processo di accesso alla azienda e dei trasporti interni).

Tutte le attività sopra riportate, compresa l’allocazione del materiale presso il magazzini individuati dalla Azienda dovranno essere riportate in un progetto e saranno a totale carico del fornitore. Tale attività dovrà essere prevista sempre nelle consegne mensili (Operatore logistico e Ospedale), in caso di richieste oltre la programmazione mensile lo scarico potrà avvenire anche solo presso l’operatore logistico

Il personale del fornitore dovrà partecipare attivamente della definizione del sottoscorta e riapprovvigionamento con le funzioni aziendali deputate alla attività e evitare rotture di stock.

Il Personale del fornitore dovrà fornire strumenti di analisi dei costi (report mensili) e sistemi di miglioria nella gestione di tali materiali.

Personale

La ditta fornitrice dovrà prevedere una quantità di personale adeguato, per l’organizzazione e cura delle fasi di competenza nonché indicare un responsabile del controllo di qualità, reperibile tutti i giorni 24h, in grado di risolvere gli eventuali problemi connessi all’espletamento del servizio.

La superiore richiesta non implica, in alcun modo, obbligo per la ditta di prevedere unità di personale da destinare stabilmente a tale attività presso i locali messi a disposizione dall’Azienda.

La ditta sarà responsabile della condotta del personale utilizzato, che dovrà essere idoneo e di gradimento dell’Azienda, la quale si riserva l’insindacabile facoltà di chiederne la sostituzione qualora venisse riscontrato un comportamento riprovevole ed inaccettabile.

Per il personale utilizzato l'appaltatore si obbliga a provvedere alle retribuzioni, a corrispondere tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali ed ogni altro adempimento inerente al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

L'appaltatore si impegna a documentare quanto sopra qualora l’Azienda lo richieda.

Il predetto personale sarà gestito dalla ditta appaltatrice e nessun vincolo o rapporto potrà sorgere o essere vantato nei confronti della Stazione Appaltante.

La ditta aggiudicataria dovrà rendere distinguibile il proprio personale con apposito tesserino di riconoscimento, secondo la normativa in vigore.

L'Azienda, qualora rilevi l'eventuale deficienza quantitativa e qualitativa del personale, potrà chiedere all'appaltatore misure idonee a migliorare il servizio o a sostituire immediatamente quello che non si dimostrasse idoneo allo stesso.

La Azienda si riserva la insindacabile facoltà di chiedere la sostituzione qualora venisse a conoscenza di un qualsiasi grave procedimento giudiziario a carico del personale gestito dall’aggiudicatario.

Peculiarità relative all’A.O. di Treviglio

Si richiede la consegna settimanale dei set e del materiale necessario, con gestione a carico del fornitore.

Peculiarità relative all’A.O. di Mantova

Vedasi specifico allegato

# Documentazione tecnica da produrre

La ditta dovrà inviare i seguenti documenti, in lingua italiana:

- Il concorrente dovrà quindi inserire la seguente documentazione:

- dichiarazione con la quale attesta:

- numero di fax, telefono e  nome del referente che seguirà tutte le procedure della prova in uso;

- che tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, avranno, al momento della consegna, una scadenza non inferiore ai 2/3 dell'intero periodo di validità;

- la presenza/assenza di lattice.

- codice di riferimento della CND (classificazione nazionale dispositivi medici) adottata dal Ministero della Salute;

- numero di repertorio registrato presso il Ministero delle salute;

- scheda tecnica dettagliata del fabbricante se non presente sul sito del Ministero della salute ed eventuali altre documentazioni certificanti la corrispondenza alle caratteristiche richieste in capitolato;

- schema d’offerta senza evidenza dei prezzi restituito compilato in formato word nella cartella zippata contenente la documentazione tecnica;

- catalogo/documentazione illustrativa dei prodotti offerti;

- Progetto dettagliato che descriva le modalità di esecuzione della fornitura con particolare riferimento ai servizi annessi.

- eventuali altre documentazioni necessarie ai fini della valutazione qualitativa dei sistemi proposti;

- elenco dei documenti presentati.

# Criteri di aggiudicazione

Atteso che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio “dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, si specifica che i punteggi massimi attribuibili ai singoli elementi valutativi, in totale 100 punti, verranno così distribuiti:

- massimo 40 punti al prezzo complessivo più basso;

- massimo 60 punti all’aspetto qualitativo, come di seguito specificato.

OFFERTA ECONOMICA	massimo 40 punti

Il punteggio massimo di 40 sarà attribuito automaticamente dal Sistema alla migliore offerta economica complessiva presentata. Alle altre quotazioni saranno attribuiti, sempre automaticamente dalla piattaforma, punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

PE= PE max x Pmin/Po

dove:

PE max = Punti economici assegnabili

Pmin = prezzo più basso presentato in gara;

Po =  prezzo offerto dal singolo concorrente.

OFFERTA TECNICA					massimo 60 punti

Il calcolo degli elementi di valutazione di natura qualitativa verrà effettuato utilizzando i criteri indicati all’Allegato P del D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, utilizzando la seguente formula:

METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE

C(a) = Σn [Wi*V(a)i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito;

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero

e uno;

Σn = sommatoria;

I coefficienti V(a)i sono determinati, secondo il criterio a4) dell’Allegato P, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L’attribuzione del punteggio afferente l’“OFFERTA TECNICA” avverrà, con valutazioni che oscilleranno per ogni parametro, tra un valore 0 e un valore 1, in corrispondenza della performance minima o massima realizzata secondo i seguenti criteri:

| punteggio cent.le 0 | in caso di mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro considerato, e/o non completa corrispondenza a quanto richiesto; |
| --- | --- |
| punteggio cent.le 0,25 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “insufficiente”; |
| punteggio cent.le 0,50 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “sufficiente; |
| punteggio cent.le 0,65 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “più che sufficiente”; |
| punteggio cent.le 0,75 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “buono |
| punteggio cent.le 0,85 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “distinto”; |
| punteggio cent.le 1 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “ottimo”. |

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

Il punteggio massimo previsto di 60 punti, sarà suddiviso nei seguenti elementi di valutazione:

VEDASI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ALLEGATI

Successivamente, all’Operatore Economico che, in sede di valutazione qualitativa, avrà ottenuto il punteggio qualità più alto verranno attribuiti 60 punti; i punteggi delle altre ditte saranno riparametrati mediante l’applicazione della seguente formula:

y = (Qb*50)/Qo dove:

y = punti da attribuire all’offerta presa in considerazione;

Q o = miglior punteggio tecnico-qualitativo assegnato;

Q b = punteggio tecnico-qualitativo assegnato all’Operatore Economico considerato

Saranno ritenute idonee ad insindacabile giudizio della Commissione Tecnica e quindi ammesse alla prosecuzione della gara, solo le Ditte che avranno ottenuto, prima dell’operazione di riparametrazione, un punteggio minimo di 30 punti.

In caso di offerte giudicate anormalmente basse, si procederà con le modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (artt. 86, 87, 88) e successive modifiche.

L’aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., verrà pronunciata a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

# CAMPIONATURA/PROVA VISIONE

Per quanto concerne le modalità valutative relative all’A.O. di Mantova, si unisce specifico allegato.

Per quanto attiene alla AO Papa Giovanni XXIII e Treviglio si richiedono 3 campioni per tipologia di set

# Offerta ECONOMICA

I concorrenti dovranno presentare a corredo dell’offerta economica il/i listino/i relativi alle categorie dei prodotti proposti, specificando la percentuale di sconto praticata sul listino stesso ai fini dell’offerta di gara.

L’A.O. si riserva di applicare tali condizioni economiche nel caso, durante l’esecuzione del contratto, si renda necessario ridefinire la configurazione dei set iniziali, oppure in caso di acquisizione di materiali sfusi integrativi.

Per l’effetto, la quotazione dei materiali proposti dovrà essere unica indipendentemente dal set di destinazione del materiale stesso.

L’offerta economica dovrà altresì evidenziare l’eventuale canone annuo riferito al costo dei servizi annessi alla fornitura.

# Aggiornamento tecnologico

Qualora durante il periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria metta in commercio altri dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, è facoltà dell’Azienda Ospedaliera accettare la sostituzione, a parità di condizioni economiche e contrattuali.

# Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro

La ditta appaltatrice, alle cui dipendenze sarà assunto tutto il personale necessario, si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l’assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l’amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice risponde degli obblighi di pertinenza della ditta medesima. La ditta si obbliga ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l’osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela delle persone dipendenti della ditta appaltatrice stessa, delle Aziende Ospedaliere, nonché di terzi.

Viene escluso l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà delle Aziende Ospedaliere.

In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego dovrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato delle Aziende Ospedaliere, concessione – comunque - limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti.

Tale concessione lascia - in ogni caso - a carico della ditta appaltatrice la responsabilità di incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all’uso delle attrezzature stesse.

La ditta aggiudicataria dovrà redigere, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Documento di Valutazione dei propri specifici rischi inerenti all’attività di manutenzione e assistenza tecnica, svolta presso le Aziende Ospedaliere nei quarantotto mesi successivi più eventualmente altri ventiquattro alla messa in opera, nel caso in cui avvenga la sottoscrizione del relativo contratto , secondo quanto previsto nel precedente art. 1.

Tale documento dovrà essere completo di:

- mappa dettagliata dei rischi esistenti;

- elaborazione dei rischi residui;

- piano degli interventi programmati;

- indicazione del nominativo del datore di lavoro, del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei preposti presenti durante l’attività presso le AA.OO., dei nominativi del personale dipendente dedicato all’attività presso le AA.OO..

Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti delle AA.OO. committenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, pubblicate sui rispettivi siti aziendali alla sezione dedicata al D.U.V.R.I..

Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le singole AA.OO. promuoveranno il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi lavorativi, sia consegnando il DUVRI, sia - se necessario - con incontri specifici fra il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda e la ditta aggiudicataria.

N.B.: ad integrazione e completamento del presente articolo, varranno le indicazioni/prescrizioni contenute nelle documentazioni allegate, riferite alle specifiche Aziende Ospedaliere.

Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali

A seguito della descrizione della fornitura di cui all’appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all’appalto stesso, considerato che:

  - le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l’applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo descritte nei DUVRI delle AA.OO. di riferimento;

  - per lo svolgimento della fornitura/servizio in questione non sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

i costi della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0 (zero).

I costi della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell’appalto. In particolare saranno valutati, prima dell’inizio dell’attività di manutenzione, eventuali rischi interferenziali con l’attività ospedaliera, al momento non ancora attivata. La ditta appaltatrice si impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.

## PARTE SECONDA

# Esecuzione del contratto e controlli

Gli ordinativi saranno emessi di volta in volta da parte delle Strutture di riferimento delle singole Aziende Ospedaliere di riferimento, sulla base degli effettivi fabbisogni.

Le consegne del materiale ordinato saranno effettuate porto franco presso i Magazzini indicati dalle citate AA.OO. entro 5 giorni solari dal ricevimento dell’ordine scritto o inviato a mezzo telefax e non saranno subordinate a minimi d’ordine stabiliti dalle Ditte, ma eventualmente concordati con le stesse e accettati dall’A.O..

La quantità e la qualità dei prodotti forniti saranno esclusivamente quelle accertate presso i Magazzini riceventi entro otto giorni dalla consegna; conseguentemente, il fornitore dovrà provvedere ad integrare o sostituire i prodotti consegnati nel caso di non rispondenza degli stessi all’ordinativo.

E’ inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna della merce, non impegnerà le AA.OO. all’accettazione della stessa: qualora la merce inviata non corrispondesse, in tutto od in parte, ai requisiti stabiliti dalle leggi vigenti oppure non risponda alla qualità e ai requisiti richiesti, le AA.OO. la respingeranno al fornitore che dovrà sostituirla entro 24 ore. A tal fine si precisa che i prodotti che presenteranno difetti o difformità saranno tenuti a disposizione e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario.

Le AA.OO. si riservano la facoltà di sottoporre il materiale oggetto della fornitura, in qualunque momento, a collaudi tecnico qualitativi ovvero a verifiche atte ad evidenziare la rispondenza delle merci fornite a quanto previsto nel presente capitolato speciale avvalendosi delle competenti strutture pubbliche o di laboratori specializzati; la ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare l’esito delle perizie e il giudizio delle analisi. Le spese inerenti la 1° prova saranno sempre a carico dall’aggiudicatario. Le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà di recedere dal contratto qualora si verificassero particolari problematiche legate all’utilizzo del materiale oggetto di gara e di intraprendere ogni altra azione a tutela di se stessa e dei suoi dipendenti.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse a tutti gli obblighi assunti con il contratto, le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà di tacitarsi dei danni patiti, applicando una penale pari al venti per cento del prezzo di aggiudicazione della merce; ciò sia per ogni consegna contestata per la non attinenza alle prescrizioni merceologiche, sia nel caso di ritardata consegna, quando il ritardo porti pregiudizio al buon funzionamento delle Strutture dell'Azienda, a giudizio insindacabile.

In caso di inadempienza continua (due volte) e per qualsiasi causa ai patti contrattuali, le Aziende potranno pronunciare la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione (optando a propria discrezione tra l’utilizzo della graduatoria della presente gara e l’esperimento di nuova procedura), oppure continuare il servizio in economia per il rimanente periodo contrattuale, ponendo a carico del fornitore inadempiente ogni differenza in più per il prezzo dei prodotti da acquisire.

Tutti i prodotti, oltre ai requisiti richiesti, comunque dovranno sempre soddisfare anche le esigenze di manualità, tecniche di uso, di indirizzi terapeutici degli operatori che saranno valutati sul campo di utilizzo.

I primi sei mesi a partire dalla data del primo ordinativo saranno considerati di prova ai fini della verifica della rispondenza qualitativa degli stessi. Qualora nel suddetto periodo dovessero emergere problematiche per le quali non vi fosse soluzione, le singole AA.OO. risolveranno il contratto di fornitura.

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato e, in particolare, nel caso che siano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture utilizzatrici, le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto d’appalto.

Al contratto stipulato con l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 329, comma 2, del DPR 207/2010, si applicano le disposizioni della parte IV titoli III e IV del citato DPR, ove compatibili.

Direttore dell’Esecuzione del contratto

Per l’A.O. “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo è individuato quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i., il Direttore dell’USC di Farmacia.

Le altre Aziende Committenti, prima dell’esecuzione del contratto, procederanno a nominare il proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto, cui demandare il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.

Il nominativo del D.E.C. verrà tempestivamente comunicato all’aggiudicatario.

# Esonero di responsabilità e trasferimento dei rischi

L’Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale:

• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Impresa stessa;

• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione, che stipula il contratto;

• a terzi e/o cose di loro proprietà.

L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per i danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall’operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l’Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d’appalto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall’Amministrazione.

# Risoluzione del contratto

L’A.O. avrà la facoltà di risolvere “ipso facto” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 del Codice Civile;

- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;

- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;

- in caso di sub-appalto non autorizzato dall’A.O. ai sensi del successivo articolo;

- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con raccomandata A.R. da parte dell’A.O. nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell’esecuzione del contratto o quest’ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;

- nel caso in cui si verifichino le cause di nullità previste dall’art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell’appaltatore, l’A.O. ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;

- incamerare, in toto o in parte, la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto all’A.O., salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;

- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

# Sub appalto e Cessione del contratto o dei Crediti

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto è consentito per un massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo totale della fornitura e deve essere autorizzato dall’Amministrazione. Resta ferma - in ogni caso - la responsabilità dell’aggiudicataria, che rimarrà l’unica referente nei confronti dell’Amministrazione in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.

In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso l’Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l’Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura e/o servizio in oggetto, l’appaltatore dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/13.08.2010.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell’Azienda, come previsto dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Aziendale per la disciplina delle Cessioni del Credito, approvato con deliberazione n. 713 del 22.5.2007, pubblicato sul sito Web di questa Azienda Ospedaliera all’indirizzo www.hpg23.it alla sezione Gare, Bandi, Appalti, che in particolare prevede:

ART. 4 - Cessioni Parziali

Le cessioni parziali dei crediti sono vietate.

ART. - Revocabilità

È riservata all’A.O. la facoltà di revocare - in qualunque momento - le cessioni del credito, dandone preavviso alle parti almeno 60 gg prima, mediante lettera raccomandata A.R..

# Deposito cauzionale provvisorio e definitivo

A corredo dell’offerta presentata, la ditta partecipante dovrà costituire garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo complessivo a base d’asta – I.V.A. esclusa, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Nel dettaglio:

- modalità di costituzione:

- la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato (comma 2 – citato art. 75);

- la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari (comma 3 – citato art. 75);

- caratteristiche della garanzia:

- previsione espressa di rinuncia al beneficio di preventiva escussione, rinuncia all’eccezione ex art. 1957, comma 2, del Codice Civile e operatività entro 15 gg., a richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera (comma 4 – citato art. 75);

- validità minima di 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta, con l’impegno - da parte del garante - di rinnovare la garanzia, nell’ipotesi in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, a richiesta dell’Azienda Ospedaliera.

In deroga parziale a quanto sopra disposto, ai sensi dell’art. 75, comma 7, l’importo della garanzia a corredo dell’offerta, è ridotto del 50% per le ditte partecipanti, alle quali sia stata rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter usufruire di tale beneficio, la ditta partecipante dovrà dimostrare, in sede di offerta, il possesso del requisito.

In particolare, qualora il R.T.I. costituito o costituendo presenti cauzione provvisoria nella misura ridotta, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato da ogni impresa, che costituisce o costituirà il raggruppamento. Parimenti, nel caso in cui il Consorzio presenti cauzione provvisoria nella misura ridotta, il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato dal Consorzio stesso e da ogni impresa, che svolgerà parte del contratto

Inoltre, l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, come disposto dall’art. 75, comma 8, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del decreto citato, qualora l’offerente risultasse affidatario e nelle modalità di seguito descritte.

A garanzia dell’esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’aggiudicatario dovrà costituire, con una delle modalità previste dalla legge 10.6.1982 n. 348, deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell’importo aggiudicato – I.V.A. esclusa, valido fino al termine del contratto (compresi termini di garanzia ed eventuale estensione di manutenzione) ed ai sensi del menzionato art. 113.

Ove l’aggiudicatario opti per uno dei modi previsti delle lettere b) (fidejussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell’art. 1 della surrichiamata legge n. 348/1982, l’istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall’Azienda;

- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso, verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliera incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata A.R., senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’Azienda Ospedaliera impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

# Penalità

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne verrà applicata, in danno della Ditta aggiudicataria, una penale giornaliera pari €.100,00 (IVA esclusa) fino ad un massimo di €.3.000,00.

Superato tale limite, l'Amministrazione appaltante potrà, a sua scelta, incamerare la cauzione, escutere la fideiussione e risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

In caso di mancato rispetto delle altre prescrizioni previste dal presente capitolato verrà applicata una penale di €.100,00 per ogni giorno di ritardo nella risoluzione dei problemi di funzionamento e di € 500,00 per ogni altro evento lesivo dell’operatività dell’attività clinica, fatto salvo ogni altro ulteriore danno.

# Fatturazione e pagamenti

La fatturazione della merce dovrà avvenire con esplicito riferimento alle bolle di consegna ed agli ordinativi emessi di volta in volta.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall’art.1284 comma 1 codice civile.

Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende Ordinanti e dovranno essere inviate ai rispettivi Uffici Protocollo, fatte salve altre indicazioni.

Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l’aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Le eventuali penali saranno trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall’aggiudicatario.

# Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta Aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. 13 novembre 2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Azienda Ospedaliera (U.S.C. Bilancio e Programmazione, fax n. 035/2674.853), nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Amministrazione Pubblica entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa inoltre, che sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- i pagamenti  in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi;

- i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;

- i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG/CUP.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l’Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l’Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l’applicabilità di una penale.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità, di cui ai commi precedenti gravano, altresì, a pena di nullità assoluta,  sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni dell’art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente.

La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

# Contestazioni e Controversie

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell’aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell’espletamento della fornitura, l’Azienda Ospedaliera adotterà il sistema sanzionatorio indicato nel corrispondente articolo del presente Capitolato.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla ditta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC, mediante la quale verrà data comunicazione della penale applicata. Qualora i disservizi dovessero perdurare, l’Azienda Ospedaliera avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore, ai sensi del presente Capitolato.

# Clausola limitativa alla proponibilità di eccezioni

Il fornitore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che il fornitore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’A.O. e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

# Diritto di recesso

L’Azienda Ospedaliera per giusta causa o giustificato motivo potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 30 giorni al fornitore. In tal caso, l’appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

# Spese contrattuali

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

Inoltre, come disposto dall’art. 34, comma 35, della legge 17.12.2012 n. 221, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, l’Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione - per estratto - sui giornali dei bandi e degli avvisi di gara.

# Foro competente

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell’espletamento della procedura concorsuale e nell’esecuzione del presente appalto, saranno competenti esclusivamente i Fori di riferimento delle rispettive Aziende Committenti.

# Revisione prezzi

I prezzi rimarranno fissi ed invariati per il 1° anno di esecuzione della fornitura; a partire dal 2° anno, con apposita richiesta, l’aggiudicatario può chiedere la revisione dei prezzi da effettuarsi ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le rilevazioni di cui all’art. 7 comma 4 lettera c). In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l’applicazione del 75% dell’indice inflattivo Istat FOI 3.1 (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – indice generale – variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) dei prezzi al consumo medio dell’anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto.

La richiesta di revisione dovrà essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l’effettivo aumento dei costi connessi alla fornitura di cui trattasi.

La richiesta di aggiornamento dei prezzi dovrà essere formulata - a pena di decadenza - entro il mese successivo all’anno di riferimento.

# Brevetti e diritti d’autore

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità, nel caso che l’Impresa aggiudicataria fornisca apparecchiature e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

L’Impresa aggiudicataria terrà indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

# Termini e Comminatorie

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l’Amministrazione della costituzione in mora dell’Impresa, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

# Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di forniture, nonché al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

# Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dagli artt. 13 e 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..

L’accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 5, lett. a) dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006, sono esclusi dal diritto d’accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.

Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, dovrà prima segnalarlo con le dichiarazioni contenute nell’Allegato 1 alla Lettera di Invito/Regolamento di gara, e successivamente, nella busta telematica contenente la Documentazione Tecnica ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l’A.O. consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.

Intervenuta dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 13  del D. Lgs. 163/2006, questa Amministrazione – su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d’ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,….), copia della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura, copia dell’offerta tecnica (nelle parti che non costituiscono segreto tecnico o commerciale, come dagli offerenti stessi dichiarato in sede di gara con le modalità dianzi descritte), nonché copia dell’offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell’offerta (nelle parti, relative alle giustificazioni di prezzo, che non costituiscono segreto tecnico o commerciale) presentate dai Concorrenti.

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater, del D. Lgs. 163/2006, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 13  del D. Lgs. 163/2006, l’accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia.

Salvi sempre i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 13  del D. Lgs. 163/2006, non occorre istanza scritta di accesso.

Si precisa che l’accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso la U.S.C. Approvvigionamenti Settore Sanitario, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 035 – 267.5066).

Per l’eventuale estrazione di copia della documentazione visionata, occorrerà inoltrare istanza all’U.S.C. Affari Generali e Legali dell’Azienda (telefax 035 – 267.4973).

Si precisa, da ultimo che, ai sensi della già citata L. 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.

# Codice Etico

L’aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice etico” dell’Azienda Ospedaliera, pubblicato sul sito http://www.hpg23.it.

Detto codice, seppur non allegato al presente capitolato, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la ditta partecipante dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l’Azienda Ospedaliera avrà diritto di risolvere il contratto con l’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell’addebito.

# Codice etico degli appalti regionali

Ai sensi del “Codice etico degli appalti regionali”, approvato con D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011, l’Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l’Aggiudicatario si obbligano - formalmente ed in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l’impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto Codice etico, pubblicato sul sito http://www.hpg23.it, nella sezione gare, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall’A.O. Papa Giovanni XXIII Bergamo.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all’art. 3 del Codice citato e di assumerli – altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all’aggiudicazione, con l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e subaffidatari.

La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o subaffidatari costituisce, infatti - nei casi più gravi - causa di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del Codice Civile

L’Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall’art. 4 del menzionato Codice etico.

# Codice di comportamento

La Legge n. 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento nuovi adempimenti in materia, novellando, tra l’altro, l’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001.

L’adozione del Codice di Comportamento da parte delle PP.AA. rappresenta una delle azioni e misure per prevenire la corruzione.

In ottemperanza a quanto sopra descritto, questa A.O. ha adottato il proprio Codice di Comportamento che integra e specifica quello generale approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito istuzionale, al link www.hpg23.it/component/trasparenza/28.

Il Codice di Comportamento (vedasi art. 2) si applica a tutti i dipendenti dell’A.O. Papa Giovanni XXIII, con rapporto a tempo determinato e indeterminato, titolari di posizione di vertici, ai collaboratori degli uffici in staff alla Direzione Aziendale, al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l’Azienda, nonché a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all’interno delle strutture aziendali.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta si estendono a tutti i collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in concessione o in appalto o che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

# Legge anti corruzione – art. 1, co. 42, lett. l

L’art. 1, comma 42, lett. l, della L. n. 190/2012, innovando l’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/2001, ha previsto: “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Pertanto, conformemente a quanto prescritto dalla norma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli, e ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

# Clausola di salvaguardia

E’ facoltà di questa A.O., per l’intera durata di esecuzione del contratto, verificare la congruità economica dello stesso, nell’eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzioni per il medesimo oggetto della procedura di che trattasi, e recedere unilateralmente dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni di Consip o di Centrale Regionale Acquisti.

Ove la Stazione Appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa formale comunicazione.

A tale recesso il fornitore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

# Clausola di estensione

In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R, questa Azienda Ospedaliera ha sottoscritto con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le “Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale” le quali, nello stimolare forme d’aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito del S.S.R., pongono l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive”.

L’accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto, anche limitatamente ad uno o più lotti.

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con questa Azienda Ospedaliera (incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino ad un ammontare massimo pari a 5 volte l’importo presunto/base d‘asta desumibile dalla documentazione di gara.

La durata di quest’ultima fornitura coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

E’ consentita a ciascuna Azienda aderente all’accordo una sola adesione nell’ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell’aggiudicazione in argomento.

Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all’accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti le fornitura di beni e l’appalto di servizi

- A. O. “Carlo Poma” di Mantova;

- A. O. Desenzano del Garda (Brescia);

- A. O. Istituti Ospitalieri di Cremona;

- A. O. “Mellino Mellini” di Chiari (Brescia);

- A.O. Ospedale Maggiore di Crema;

- A.O. Ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo;

- A.O. Provincia di Lodi;

- A. O. Spedali Civili di Brescia;

- A. O. Treviglio Caravaggio (Bergamo);

- A.O. Seriate (Bergamo);

- A.O. Provincia di Pavia;

- ASL Provincia di Brescia;

- ASL Provincia di Cremona;

- ASL Vallecamonica-Sebino;

- ASL Provincia di Lodi;

- ASL Provincia di Mantova;

- ASL Provincia di Pavia;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia (BS).

Bergamo,

# IL DIRETTORE GENERALE

# Dr. Carlo Nicora

# Allegati: 	 - specifiche tecniche dei materiali

# scheda informativa dispositivo

# ecc.

DIPARTIMENTO SERVIZI E TECNOLOGIE - U.S.S. APPROVVIGIONAMENTI SANITARI

Responsabile del procedimento: dr. Giovanni Acquaroli