| QUESTIONARIO TECNICO – LOTTO 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATTENZIONE: I DATI RIPORTATI NEL PRESENTE QUESTIONARIO SARANNO GLI UNICI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEI DATI TECNICI. QUALUNQUE RIMANDO AD ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’OFFERTA NON VERRA’ CONSIDERATO COME ELEMENTO VALUTABILE. |  |  |  |
|  | CIRCUITI E ACCESSORI MONOPAZIENTE (da compilare da parte della ditta) |  |  |
|  | Descrizione prodotto |  |  |
|  | Codice |  |  |
|  | Ditta produttrice e stabilimento di produzione |  |  |
|  | numero di pezzi per confezione |  |  |
| 1 | PROVA IN USO (da compilare da parte dell’A.O.) |  | Punti 30/60 |
| 1A | Verranno valutati gli aspetti funzionali dei dispositivi offerti dando maggiore prevalenza agli aspetti seguenti: Quantità di condensa Duttilità del sistema proposto Facilità d’uso Caratteristiche e resistenza dei materiali (kinking) Sicurezza |  | 30 |
| 2 | CARATTERISTICHE CIRCUITI E ACCESSORI MONOPAZIENTE (da compilare da parte della ditta) |  | Punti 30/600 |
| 2A | Caratteristiche fisiche del circuito, intese come, AD ESEMPIO - Compliance e spazio morto del circuito - Resistenza al flusso - Peso del circuito |  | 25 |
| 2B | Possibilità di realizzare Circuiti in Custom Pack e/o Custom Made su specifica degli utilizzatori |  | 2 |
| 2C | Confezionamento: indicazione del numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo della fornitura, modalità di assemblaggio - kit |  | 3 |
|  | Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo. |  |  |