Allegato 2\_D

SCHEDA TECNICA DA COMPILARE A CURA DELL’OFFERENTE

PER IL CONFRONTO DELLE OFFERTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuzione dei punteggi per le caratteristiche tecnico – qualitative** | | | |
| **Portatile RX digitale** | | | |
| Marca e Modello | |  |  |
| Tipologia di portatile RX proposto | |  |  |
| **Elementi di valutazione** | | **Breve descrizione** | **Punteggio max** |
| 1 | Caratteristiche fisiche dell’apparecchio (peso compreso del detettore, larghezza massima durante il trasporto e lunghezza massima durante il trasporto) |  | 5 |
| 2 | Caratteristiche tecniche generatore (potenza massima nominale, tempo di esposizione minimo ) |  | 5 |
| 3 | Batterie per la movimentazione ed erogazione raggi X:   * indicare la possibilità di erogazione raggi x a batteria scarica con collegamento alla rete elettrica * tempo di ricarica completa con le batterie del generatore e del motore) scariche * modalità di esecuzione dell’esame (con o senza necessità di collegamento alla presa di rete elettrica) |  | 10 |
| 4 | Tubo RX: indicare   * dimensione macchia focale, * presenza dispositivo per la determinazione della distanza fuoco detettore di tipo laser, * presenza collimatore con filtri aggiuntivi pediatrici selezionabili |  | 5 |
| 5 | Motorizzazione: indicare   * pendenza massima superabile (°) * dispositivo automatico di sicurezza anti-urto |  | 5 |
| 6 | Gestione dell'immagine:   * tempo di preview dell'immagine * tempo di visualizzazione dell'immagine definitiva |  | 10 |
| 7 | Detettore (indicare i parametri sia per il detettore adulti che pediatrico):   * dimensione del detettore * dimensione del pixel (micron) * peso del detettore completo di batterie * peso distribuito sull’intera superficie supportato dal detettore (Kg) |  | 10 |
| 8 | Qualità dell’immagine**\*:**  verranno valutate con fantoccio TOR CDR:  Risoluzione ad alto contrasto  Sensibilità ad alto contrasto  Sensibilità a basso contrasto |  | 10 |
| 9 | Maneggevolezza e praticità d’uso **\***:  verranno valutati, tra gli altri, i seguenti parametri: facilità di impostazione, facilità di impiego, manovrabilità, facilità d’uso, etc |  | 10 |



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Firma**

*(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*