Allegato 2\_D

SCHEDA TECNICA DA COMPILARE A CURA DELL’OFFERENTE

PER IL CONFRONTO DELLE OFFERTE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE**  **DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE PER**  **L’ACQUISIZIONE DI N.1 ECOTOMOGRAFO**  **PER LA SC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1- RADIOLOGIA** | | | | |
| **Produttore** | |  | |
| **Modello** | |  | |
| **Fornitore** | |  | |
| **Anno inizio produzione** | |  | |
|  | **CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE** | **SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE** | **MAX PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE** |
| **A** | Caratteristiche generali dell’apparecchiatura: valutazione dell’ergonomia dello strumento, dell’ingombro, manovrabilità, praticità di utilizzo, funzionamento a batteria e/o funzione stand by, etc. |  | ***5*** |
| **B** | Shear wave elastography: valutazione della soluzione proposta tenendo conto anche della presenza delle caratteristiche di minima indicate come “preferibilmente”. |  | ***10*** |
| **C** | Funzione di quantificazione real time della steatosi epatica: valutazione della soluzione proposta. |  | ***10*** |
| **D** | Funzione CEUS: valutazione della soluzione proposta. |  | ***10*** |
| **E** | Presenza nella configurazione offerta di sw per la detezione di flussi micro vascolari non basata su doppler: valutazione della soluzione proposta. |  | ***10*** |
|  | **CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE** | **SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE** | **MAX PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE** |
| **F** | Trasduttori: caratteristiche dei trasduttori richiesti nella configurazione base, frequenza, penetrazione, apertura, ergonomia e resa qualitativa in particolare in condizioni come addomi difficili. |  | ***15*** |
| **G** | Elementi migliorativi inclusi nella configurazione offerta, in particolare: | | | |
| * modulo color doppler a larga banda ad altissima sensibilità per flussi lentissimi a bassa portata e discriminazione di clutter naturali; |  | ***3*** |
| * Sw per la coregistrazione di immagini acquisite in tempi diversi; |  | ***3*** |
| * Valutazione della funzionalità fusion se inclusa nell’offerta con tutti gli accessori; |  | ***2*** |
| * Altri elementi migliorativi (descrivere). |  | ***2*** |

Alla documentazione tecnica ed al presente questionario (che dovrà essere restituito anche in formato word editabile), dovrà essere allegata l’offerta economica senza prezzi.

La commissione tecnica valuterà quanto dichiarato nel presente questionario ai fini dell’attribuzione del punteggio. Eventuali rimandi alla documentazione tecnica allegata dovranno indicare il nome del documento e la pagina di riferimento. In caso di mancata risposta, non si procederà all’attribuzione del punteggio.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Firma**

*(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*